# ТЕСТОВІ КРЕСЛЕННЯ DXF У НАШОМУ СТАНДАРТІ

# Специфікація та таблиці очікуваних результатів (Expected Results)

# Файл 1: 01_simple_rooms_mm.dxf

- Назва файлу: 01_simple_rooms_mm.dxf

- Описи/Одиниці: Міліметри ($INSUNITS = 4$)

- Цільовий шар: FIRE_ROOMS

- Статус геометрії: Усі контури замкнені (LWPOLYLINE, прапорець 70 = 1)

- Загальна кількість приміщень: 3

| ID / Назва приміщення | Шар | Замкненість | Одиниці | Очікувана площа (м²) | Координати центру (X, Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Room_101 | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 20.00 | (2000, 2500) |
| Room_102 | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 25.00 | (6500, 2500) |
| Room_103 | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 36.00 | (4500, 7000) |

- Загальна площа поверху: 81.00 м²

# Файл 2: 02_cafe_office_plan_mm.dxf

- Назва файлу: 02_cafe_office_plan_mm.dxf

- Описи/Одиниці: Міліметри ($INSUNITS = 4$)

- Цільовий шар: FIRE_ROOMS (допоміжний шар: WALLS)

- Статус геометрії: Усі 10 контурів замкнені (LWPOLYLINE, прапорець 70 = 1)

- Загальна кількість приміщень: 10

| ID / Назва приміщення | Шар | Замкненість | Одиниці | Очікувана площа (м²) | Координати центру (X, Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main_Corridor | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 24.00 | (6000, 1000) |
| Cafe_Hall | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 48.00 | (4000, 5000) |
| Kitchen | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 16.00 | (10000, 4000) |
| Storage_Room | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 8.00 | (10000, 7000) |
| Restroom_1 | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 4.00 | (1000, 9000) |
| Restroom_2 | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 4.00 | (3000, 9000) |
| Office_1 | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 16.00 | (6000, 10000) |
| Office_2 | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 16.00 | (10000, 10000) |
| Staff_Room | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 12.00 | (2000, 11500) |
| Manager_Office | FIRE_ROOMS | Замкнений | мм | 12.00 | (6000, 13500) |

- Загальна площа поверху: 160.00 м²

# Файл 3: 03_bad_unclosed_meters.dxf («Поганий» файл / Negative Test Case)

- Назва файлу: 03_bad_unclosed_meters.dxf

- Описи/Одиниці: Метри ($INSUNITS = 6$) — помилка специфікації

- Цільовий шар: DEFAULT_WALLS (шар FIRE_ROOMS відсутній)

- Статус геометрії: Контури незамкнені (LWPOLYLINE, прапорець 70 = 0)

- Загальна кількість валидних приміщень: 0 (або помилка валідації)

| ID / Назва приміщення | Шар | Замкненість | Одиниці | Очікуваний результат парсера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad_Room_A | DEFAULT_WALLS | Незамкнений | метри | Помилка: шар FIRE_ROOMS відсутній, розрив контуру |
| Bad_Room_B | DEFAULT_WALLS | Незамкнений | метри | Помилка: шар FIRE_ROOMS відсутній, розрив контуру |

- Очікувана поведінка системи: Парсер має викинути відповідну помилку валідації (наприклад: LayerNotFoundError: FIRE_ROOMS або UnclosedContourError).